## przedmiar
Przedmiar robót
| Nr działu. | Kod poz. | Nr spec techn. | OPIS I OBLICZENIE ILOŚCI ROBÓT | Jedn. | Ilość jedn. | Cena jedn. | Wartość
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8.
| 1 | 1.001 |  | 1 .Moduły fotowoltaiczne Montaż modułów fotowoltaicznych RENESOLA 156 z wykonaniem konstrukcji wsporczej z profili aluminiowych mocowanych do stalowej konstrukcji wieży wg dyspozycji w pkt. 2.2 opisu technicznego oraz rys. nr 2 | szt | 24 | 0 | 0
| 1 | 1.002 |  | Montaż gniazd kablowych KBT 4/6 II-UR 4mm2 z wtykiem KST4/6ll-UR4mm2 | kpl | 25 | 0 | 0
| 1 | 1.003 |  | Ułożenie z mocowaniem rur elektroinstalacyjnych karbowanych RKUVR fi25mm | m | 120 | 0 | 0
| 1 | 1.004 |  | Ułożenie z mocowaniem oraz wciągnięcie do rur elektroinstalacyjnych przewodów solarnych SOLARFLEX-X PV1-F 4mm2 1800DC wg zestawienia 220,0+220,0 | m | 440 | 0 | 0
| 1 | 1.005 |  | Jak w poz.5 lecz 6mm2-100,0+100,0 | m | 200 | 0 | 0
|  |  |  | Razem mduły fotowoltaiczne |  |  |  | 0
| 2 | 2.001 |  | 2. Skrzynki przyłączeniowe PV Montaż prefabrykowanych skrzynek przyłączeniowych dla łańcuchów PV. Skrzynki 30x30x17 SP11 i SP21 | klp | 2 | 0 | 0
| 2 | 2.002 |  | Montaż jak wyżej lecz SP12 i SP22 | kpl | 2 | 0 | 0
| 2 | 2.003 |  | Ułożenie z mocowaniem przewodu YDY 2x1 mm2 450/750V symbol FM- ogranicznik przepięć wg zestawienia | m | 60 | 0 | 0
|  |  |  | Razem skrzynki przyłączeniowe PV |  |  |  | 0
| 3 | 3.001 |  | 3. Bateria akumulatorów inwerterem i regulatorem ładowania Montaż konstrukcji stalowej, wsporczej pod baterię akumulatorów wykonanych wg dyspozycji na rys. nr E-11 z pomalowaniem zestawem farb chlorokauczukowych. Masa jednego zestawu ~45,0kg 45,0x4 | kg | 180 | 0 | 0
| 3 | 3.002 |  | Ustawienie i wzajemne połączenie akumulatorów ODDYSEY PC 1800-FT w baterie z podłączeniem z GSW linką LgYżo 16mm2 | szt | 16 | 0 | 0
| 3 | 3.003 |  | Montaż skrzynki Mi PV z rozłącznikiem bezpiecznikowym 2-biegunowym NH O DC, wg poz. 14 zestawienia | kpl | 2 | 0 | 0
| 3 | 3.004 |  | Montaż rozdzielnicy Bat use B03, wg poz. 15 zestawienia | kpl | 1 | 0 | 0
| 3 | 3.005 |  | Ułożenie z mocowaniem kanału elektroinstalacyjnego KK 90x60, wg poz.52 zestawienia | m | 20 | 0 | 0
| 3 | 3.006 |  | Ułożenie z mocowaniem w kanale elektroinstalacyjnym przewodu LgY35mm2 | m | 30 | 0 | 0
| 3 | 3.007 |  | Montaż z podłączeniem regulatora ładowania SUNNY ISLAND CHARDER 50, wg poz. 13 zestawienia | szt | 2 | 0 | 0
| 3 | 3.008 |  | Montaż rozłącznika bezpiecznikowego 2-bieg. z wkładami NH O DC | szt. | 4 | 0 | 0
| 3 | 3.009 |  | Montaż inwertera SUNNY ISLAND 6,0 H, wg poz. 18 zestawienia | szt. | 1 | 0 | 0
| 3 | 3.010 |  | Ułożenie z mocowaniem przewodu LgY 10mm2 | m | 30 | 0 | 0
| 3 | 3.011 |  | Ułożenie z mocowaniem przewodu LgY 50mm2 | m | 10 | 0 | 0
|  |  |  | Razem baternie akumulatorów z inwerterem i regulatorem ładowania |  |  |  | 0
| 4 | 4.001 |  | 4. Rozdzielnica AC Montaż rozdzielnicy AC-230VAC z zastosowaniem skrzynek Mi. Wyposażenie wg zestawienia poz. od 22 do 34 | kpl | 1 | 0 | 0
| 5 | 5.001 |  | 5. Oświetlenie wieży Ułożenie z mocowaniem rur elektroinstalacyjnych, sztywnych, bezhalogenowych 320N-RLHF fi37mm, wg poz.50 zestawienia | m | 150 | 0 | 0
| 5 | 5.002 |  | Montaż opraw oświetleniowych typu ESCORT LED 80N OP WH1 ze źródłem światła 1x7W LED 800(4000K) IP65, 230VAC, wg poz.35 zestawienia | kpl | 25 | 0 | 0
| 5 | 5.003 |  | Montaż lamp ostrzegawczych, lotniczych, przeszkodowych SEGD48A 10,1 ze źródłem światła LED IP65 48VDC, 4W, wg poz.40 zestawienia | kpl | 2 | 0 | 0
| 5 | 5.004 |  | Montaż łączników zwiernych „światło" serii AQUANT ŁNT-1S, IP55, IK07, wg poz.36 zestawienia | szt | 11 | 0 | 0
| 5 | 5.005 |  | Montaż łącznika 1-biegunowego serii AQUANT ŁNT-1, IP55, IK07, wg poz.37 zestawienia | szt. | 1 | 0 | 0
| 5 | 5.006 |  | Montaż czujnika ruchu DR-056, IP44, wg poz.38 zestawienia | szt. | 3 | 0 | 0
| 5 | 5.007 |  | Montaż automatu zmierzchowego AWZ-30, IP65, wg poz.39 zestawienia | szt | 1 | 0 | 0
| 5 | 5.008 |  | Ułożenie z mocowaniem i wciąganiem do rurek i podłączeniem przewodów YDYżo 3x1,5 mm2 450/750V, wg poz.41 zestawienia | m | 200 | 0 | 0
|  |  |  | Razem oświetlenie wieży |  |  |  | 0
| 6 | 6.001 |  | 6. Monitoring Montaż kamery wandaloodpornej z DSP SONY EFFIO E i promiennikiem R typu VOCC 986E, IP66, 12VOC, wg poz.42 zestawienia | szt. | 3 | 0 | 0
| 6 | 6.002 |  | Rejestrator cyfrowy BCS-0404 LE-A z dyskiem o pojemności 1TB, wg poz.43 zestawienia | kpl | 1 | 0 | 0
| 6 | 6.003 |  | Montaż szafy naściennej 600x388x400 mm RAC-6W 19" kompletnej, wg poz.44 zestawienia | kpl | 1 | 0 | 0
| 6 | 6.004 |  | Podłączenie monitora LCD 15" | szt | 1 | 0 | 0
| 6 | 6.005 |  | Ułożenie z mocowaniem przewodu koncentrycznego YAS 75 0,8/3,7 + 2x0,5, wg poz.46 zestawienia | m | 120 | 0 | 0
|  |  |  | Razem monitoring |  |  |  | 0
| 7 | 7.001 |  | 7. Połączenia wyrównawcze, uziemienie Ułożenie z mocowaniem i podłączeniem przewodu LgYżo 16mm2 450/750V, wg poz.47 zestawienia | m | 200 | 0 | 0
| 7 | 7.002 |  | Ułożenie z mocowaniem, spawaniem i zabezpieczaniem spoiw bednarki stalowej, ocynkowanej FEZN 30x4, wg poz.49 zestawienia | m | 50 | 0 | 0
| 7 | 7.003 |  | Montaż szyny wyrównawczej Big Bar 1802 | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Razem połączenia wyrównawcze |  |  |  | 0
| 8 | 8.01 |  | 8.Transport z zaplecza na przełęczy na szczyt Przeloty śmigłowca polegające na podczepieniu materiałów, elementów prefabrykowanych i materiałów pomocniczych na przełęczy (głównie zaplecze budowy) na szczyt, z wyładunkiem na pomocniczym placu budowy na szczycie, zakłada się | kurs | 3 | 0 | 0
| Łącznie | [6 empty] | 0

## opis
PRZEDMIAR ROBÓT
Kod CPV 45200000-9
TEMAT: Odbudowa wieży widokowej na szczycie Śnieżnika w gminie Stronie Śląskie, na działce nr 370, obręb Stronie-Lasy
Instalacje elektryczne wewnętrzne (autonomiczne)
ZAMAWIAJĄCY: Gmina Stronie Śląskie ul. Kościuszki 55, 57-550 Stronie Śląskie
JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Pracownia Projektowa Architektury Krajobrazu „Januszówka" Przemysław Janusz, ul. Bohaterów Warszawy 6a/4, 43-300 Bielsko-Biała
Ogólna charakterystyka obiektu: Budowa wieży na szczycie góry Śnieżnik (1.423 m.n.p.m). Działka o pow. 1300 m2, bez możliwości dowozu materiałów i konstrukcji środkami transportu kołowego - obszar specjalnej strefy ochrony siedlisk Natura 200 (kod obszaru PLHO 020016). Wieża w konstrukcji stalowej posadowionej na żelbetowych fundamentach. Najwyższy element wieży +34,16 m, platforma widokowa na wysokości +29,96 m. Obudowa konstrukcji - do zwężenia okładzina kamienna. Taras widokowy oraz prosta część wieży szklona taflami ze szkła laminowanego, bezpiecznego, hartowanego gr 21,52 mm. Główne elementy konstrukcji stalowej zaprojektowano pod kątem możliwości montażu przy użyciu śmigłowca. Główne zaplecze placu budowy wyznaczono na przełęczy śnieżnickiej zaś bazę dla śmigłowca w Siennej na terenie ośrodka "Czarna Góra".
Tabela elementów scalonych
1. | Moduły fotowoltaiczne | 0
2. | Skrzynki przyłączeniowe PV | 0
3. | Bateria akumulatorów z inwerterem i regulatorem ładowania | 0
4. | Rozdzielnica AC | 0
5. | Oświetlenie wieży | 0
6. | Monitoring | 0
7. | Połączenia wyrównawcze, uziemienie | 0
8. | Transport z zaplecza na przełęczy na szczyt | 0
| Wartość kosztorysowa netto (bez VAT) | 0
| Wartośc kosztorysowa brutto | 0
Załącznik Nr 1 Założenia wyjściowe do kosztorysowania - Dane techniczne, technologiczne i organizacyjne. Założono, iż główne zaplecze budowy zlokalizowane będzie na przełęczy śnieżnickiej, do której można dowieźć materiały, konstrukcję oraz sprzęt i narzędzia niezbędne do wykonania robót na szczycie ( bez możliwości dojazdu). Na szczycie założono sprowadzony do minimum plac budowy umożliwiający odbiór i czasowe składowanie materiałów i konstrukcji w trakcie wykonawstwa z odbiorem ze śmigłowca oraz zwrotnym podwieszaniem nadwyżek gruzu i gruntu z wykopów. Jako środek transportowo-montażowy założono śmigłowiec Mi-8. Przewidziano wykonawstwo robót za pomocą lekkich jednostek narzędziowych i sprzętowych o napędzie elektrycznym z równoczesną pracą zespołu prądotwórczego, trójfazowego, przewoźnego 55,00 kVa.